## ОЛ клапан
№ дата | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора регулирующего клапана с приводом
ЗАКАЗЧИК
Адрес:
Тел. / факс / e-mail :
Контактное лицо:
Назначение | рег. □ | зап.-рег. □ | откр.-закр. □
Диаметр условный, Dy, мм
Давление условное, Py, Мпа
РАБОЧАЯ СРЕДА
агрегатное состояние | Жидкость □ | Газ □ | Пар □
| макс. | номин. | мин.
Расход, т/ч (м3/ч)
Входное давление, МПа
Выходное давление, Мпа
Температура на входе, °С
Плотность, кг/м3
Вязкость в рабочих условиях, МПа·с
РАСЧЕТЫ
Kv по расчету, м3/ч
Выбранное значение Kvy, м3/ч
Пропускная характеристика | Линейная □ | Равнопроцентная □ | Быстрое открытие □
КОРПУС КЛАПАНА
Материал корпуса | Чугун □ | Углеродистая сталь □ | Нерж. сталь □
Исполнение фланцев
Наличие рубашки обогрева | Да □ Нет □
ЗАТВОР
Максимальный перепад давления в закрытом положении, МПа
Герметичность в затворе, %Kv / класс | /
Направление подачи среды | Одностороннее □ Любое □
ПРИВОД
Тип привода | Пневм. □ Гидравл. □ Электрический □ Ручной □
Питание привода | кгс/см2 | V
Положение при отсутствии питания | Открыт □ | Закрыт □ | Сохр. положение □
Датчик выходного сигнала | нет □ | 4-20 мА □ | Омический □
Позиционер | Пневматический □ Электропневматический □ Электрический □
Управляющий сигнал | кг/см2 | V | mA
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Дополнительные конечные выключатели положения | Да □ Нет □
Электропневматический клапан | Да □ Нет □ / Питание V тока
Редуктор давления с фильтром | Да □ Нет □
Ручной дублер | Да □ Нет □
Ответные фланцы / материал | Да □ Нет □ | /
Крепеж, прокладки | Да □ Нет □
Защита электрооборудования | IP□ 1Exi □ 1Exd □
Окружающая температура | Минимальная °С Максимальная °С
Дополнительная информация |  |  | КОЛИЧЕСТВО